## B.1 招标工程量清单封面(封-1)【文家校区东区D栋给水管~
| 文家校区东区D栋给水管道改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川商务职业学院
(单位盖章)
造价咨询人: |  |  | 四川志和工程咨询管理有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【文家校区东区D栋~
| 文家校区东区D栋给水管道改造 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 四川商务职业学院 |  | 造价咨询人: | 四川志和工程咨询管理有限公司
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)招标清单编制说明【文家校区~
总 说 明
工程名称：文家校区东区D栋给水管道改造
1.工程概况 本工程为文家校区东区D栋给水管道改造。施工地点位于四川商务职业学院文家校区东区。 2.控制价编制依据 2.1、业主提供的技术方案； 2.2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）等9本计量规范及相关配套文件； 2.3、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》宣贯辅导教材； 2.4、四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 2.5、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发〔2019〕181号； 2.6、建设单位、设计单位补充的其他相关文件、资料等； 2.7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.其他需要说明的问题 3.1、人工费调整按川建价发〔2025〕14号文件执行； 3.2、材料价格按成都市《工程造价信息》2025年第9期成都市材料价格计取及市场价格进行编制； 3.3、措施费：安全文明施工费按川建行规〔2024〕15号中安全文明施工费计取标准进行计取； 3.4、规费和销项增值税： 规费按《2020年四川省建筑工程工程量清单计价定额》中规费计取标准进行计取，销项增值税率按9%计取； 3.5、附加税 附加税按《2020年四川省建筑工程工程量清单计价定额》中规费计取标准进行计取，附加税费率按0.313%计取。 4.招标人招标控制价 4.1、本项目招标控制价为90412.26元。 4.2、本工程说明未尽事宜均详见招标文件。

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文家校区东区D栋给水管道改造\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 031001006001 | PP-R给水塑料管 DN25 | 1.安装部位:综合考虑 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.型号、规格:DN25，壁厚：≥3.2mm 5.连接方式:热熔连接 6.含支架、管件、管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗、洞口封堵等全部工作 7.其它：满足施工及验收规范要求 | m | 920
2 | 031001006002 | PP-R给水塑料管 DN40 | 1.安装部位:综合考虑 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.型号、规格:DN40,壁厚：≥5.6mm 5.连接方式:热熔连接 6.含支架、管件、管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗等全部工作 7.其它：满足施工及验收规范要求 | m | 268
3 | 031003002003 | 螺纹铜截止阀 DN25 | 1.类型:螺纹铜截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：满足设计要求 5.连接形式：详设计要求 6.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 123
4 | 031003002004 | 螺纹铜截止阀 DN40 | 1.类型:螺纹铜截止阀 2.材质：铜 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：满足设计要求 5.连接形式：详设计要求 6.其它：满足施工及验收规范要求 | 个 | 17
5 | 031004014005 | 水龙头 DN25 | 1.类型:水龙头 2.材质：铜 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：满足使用要求 5.连接形式：螺纹连接 6.其它：满足施工及验收规范要求 | 个 | 246
6 | 030413003006 | 机械钻孔（介质管道规格DN25） | 1.名称 ：机械钻孔 2.介质管道规格DN25 3.开孔及恢复等 4.其他满足设计及规范 | 个 | 192
7 | 030413003007 | 机械钻孔（介质管道规格DN40） | 1.名称 ：机械钻孔 2.介质管道规格DN40 3.开孔及恢复等 4.其他满足设计及规范 | 个 | 68
8 | 031001006008 | 原管道拆除及废旧孔洞封堵 规格综合考虑 | 1.原管道拆除及废旧孔洞封堵 规格综合考虑 2.内容：包括管道上的支架、阀门、龙头、孔洞处封堵等工作，并堆放至甲方指定地点。 3.其它：满足施工及验收规范要求 | m | 1150
9 | 011703001009 | 汽车式高空作业车 提升高度（18m以下） | 汽车式高空作业车 提升高度（18m以下），以实际使用实际计算，不计取停工、窝工等原因导致的台班费用 | 台班 | 10
单价措施项目清单
其他措施项目
10 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
11 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
12 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
13 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
14 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
15 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
16 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
17 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
18 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
19 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
20 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
21 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
22 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
23 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
24 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
25 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
26 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
28 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计