## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【四川商务职业学院~
| 四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川商务职业学院
(单位盖章)
造价咨询人: |  | 四川志和工程咨询管理有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川商务职业学院~
| 四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 四川商务职业学院 | 造价咨询人: | 四川志和工程咨询管理有限公司
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【四川商务职业~
总 说 明
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目
一、工程概况 本工程为四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目。 二、工程范围 本工程招标范围为：具体详见招标工程量清单。 三、招标工程里清单编制范围及依据 1.招标工程量清单编制范围：业主明确的施工范围。 2.招标工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及相应专业工程的计算规范、配套文件；《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版本）及配套使用文件。除了本说明中特别注明以外，其他未说明事项应与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)一致。 3.与工程相关的施工和验收规范以及相关技术规范标准图集。 4.招标人对本工程的技术标准及材料品牌要求等。 5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 6.成都市《工程造价信息》2026年第06期信息价。 7.人工费按人工费调整按川建价发〔2026〕41号文件执行 8.安全文明施工费按川建行规(2024)15号调整计取标准进行计取。 9.规费按Ⅰ档9.34%计取。 10.销项增值税率按9%计取。 11.附加税按0.313%计取。 四、工程相关的施工和验收规范、工程质量、材料、施工等的要求 1.工程质量要求：国家和省市相关施工验收标准、规范及规程，工程质量达到合格标准，并一次性通过政府相关部门的验收。 2.材料、设备质量要求：应满足国家现行相关质量标准的要求。 3.施工要求：工程施工必须按经审核批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。 五、投标报价编制要求 1.投标报价应由投标人依据招标人提供的招标文件（含工程量清单、补遗书、答疑书等），结合施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等)、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。 2.投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)、规费、税金等。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。 3.投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制、当地气候条件及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工现场的电力浅沟保护、施工占道、排污（水）、取水等均由投标人自行完成施工并办理相关手续及承担相应费用，报价时予以综合考虑，招标人不再另行支付。 4.投标人投标报价时，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量进行任何修改。 5.本工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。 6.在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量增减，中标综合单价均不调整。不同单位、单项工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目名称、项目特征、计量单位等相同）的报价应统一，如有差异，结算时按最低的一个报价进行结算。 7.招标人在工程实施过程中有权增加和删减工程项目，投标人中标后必须无条件服从招标人的安排，因招标人增加工程项目应予计价，因招标人删减未实施项目不得因任何原因对该项目进行签证或索赔。 8.本工程量清单中载明的项目，投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目费用。 9.投标人应在投标报价时充分考虑施工现场周边的实际情况对本工程施工的影响，编制施工组织设计，中标后投标人不能以招标人委派的监理工程师对施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。 10.措施项目 10.1总价措施费：工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工、临时设施、扬尘治理等措施应达到相关文件的要求。 10.2夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费：投标人需踏勘现场，依据工程量清单所列工程量及内容、本项目工期的要求、施工场地条件对材料运输和堆放的影响、工程所在地气候条件、企业自身技术水平与管理水平等编制施工组织设计，测算该费用后做出合理报价。 10.3施工及生活用水、用电：由投标人自行对施工现场进行踏勘确定，并负责将本项目施工及生活用水、用电接至施工场地范围内。同时，投标人应根据本项目规模以及施工过程中发生用水、用电量，综合考虑接入和施工过程中必须的设计费、材料设备费、安装费、维护维修费等直到工程竣工后拆除等费用（包括各项手续费等）, 并综合考虑施工中临时停水停电的情况，保证工程连续施工。以上相关费用投标人综合考虑在投标报价中。 10.4已完工程及设备保护：已完工程成品保护的特殊要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，有关费用由投标人综合考虑在投标报价中。 10.5建筑及生活垃圾外弃费：需外弃的建筑垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，且弃置场地需满足当地政府及相关部门规定，投标人应在投标报价时综合考虑该项费用。 10.6单价措施项目：投标人应根据本次投标的施工组织设计，现场实际情况，企业自身情况等进行报价。 10.7招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，结算时不再单独增加以上情况的相关费用，也不进行相关签证。 11.销项增值税额：本工程销项增值税额投标人暂按9%的税率计入且按相关规定进行缴纳。 12.其它：未说明之处详见招标文件。 六、其他需说明的问题 1.本工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)的各条款相对应结合起来理解和解释，本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位及计算规则,请投标人注意工程量清单中的计量单位，须按工程量清单所列的单位进行报价。 2.分部分项工程量清单中对于清单项目的工作特征及具体做法只作重点描述，详细描述见技术说明、技术措施表及相应标准图集，投标人组价时应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应定额相关子目所包括的工程内容）的全部费用。 3.工程量清单项目特征描述中为选用图集的项目，均包含完成该项目应发生的所有施工工序及内容，其费用均包含在综合单价中； 4.清单中有关分部分项工程所涉及的方案需报政府相关部门审查的所有费用，以及办理渣土转运等所有相关手续费用，均由投标人综合考虑在投标报价中； 5.所有墙地面砖、石材等块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面及安装方式等处理费用含在投标报价中，门槛石计入相应块料清单项目中，不再单列清单项。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用含在投标报价中。 6.其它未尽事宜均详招标文件要求，其相应发生的费用应包含在报价中。 7.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费，投标人遵照有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况进行自主报价，中标后不作调整。 8.本项目招标控制价为26217.93元（其中暂列金额为0.00元，安全文明施工费为617.16元,规费为253.35元）。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【四川商~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 617.16 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 253.35 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.类别:各种类别的土石方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、建渣垃圾、植被、地下的树根、树兜各种砖石结构及砼等 2.挖土石部位、深度、方式:综合考虑 3.开挖石方式:人机综合 4.适用范围:地上挖方、地下大开挖、人工捡底等 5.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑到单价中，不再单独计算 6.场内运输方式、距离、堆置:综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m3 | 2.16
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:符合设计要求及规范要求 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.填方粒径要求:符合及规范要求 4.场内外运距及堆场:由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m3 | 1.8
3 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.构件名称:拆除原有地面铺装 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运输方式、距离、堆置:综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 3
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方、建渣等综合考虑 2.运距及堆场：包含堆场补贴和运距补贴所有费用 3.外运处置费用：由投标人自行踏勘现场后自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m3 | 20.37
5 | 040204002005 | C30彩色透水砖铺设300mm*300mm | 1.块料品种、规格:C30彩色透水砖面层300mm*300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:20mm1:3干硬性砂浆 3.图形:综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 3
6 | 040501004006 | HDPE双壁波纹管DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格型号:双壁波纹管 DN200 4.连接形式:弹性密封橡胶圈及粘接接中标后综合单价不得调整标技术要求 5.管件:投标人自行考虑在综合单价中， 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m | 6
7 | 041001001007 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:综合 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运输方式、距离、堆置:综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 125.81
8 | 040202001008 | 路床（槽）整形 | 1.部位:室外道路 2.压实系数:满足规范及现行施工验收要求 3.放样、整修路拱、碾压成型 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 176.61
9 | 040203007009 | 200mm厚C30混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：200mm 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 176.61
10 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 1.做法详西南18J812-21-3 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m2 | 0.6
11 | 041001005011 | 保护性拆除路缘石 | 1.构件名称:保护性拆除路缘石 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.场内运输方式、距离、堆置:综合考虑 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m | 2
12 | 040204004012 | 利旧安装路缘石 | 1.材料品种、规格：利旧安装路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范、合同等要求 | m | 2
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001011 | 安全文明施工费 |  |  | 617.16
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 48.84
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 106.56
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 195.36
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 266.40
2 | 011707002012 | 夜间施工增加费
3 | 011707003013 | 非夜间施工照明
4 | 011707004014 | 二次搬运费
5 | 011707005015 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006016 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007017 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008018 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【既有小~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【既有小区改造工程(园~
暂列金额明细表
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【既有~
规费、税金项目计价表
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 253.35
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【既有~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川商务职业学院新建生活分类垃圾房室外道路项目\单项工程1【既有小区改造工程(园林绿化、总平土建、总平改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注